## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
ООО «Архэнергия»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Архэнергия» Плесецкий район | ВЛ | ЛПХ | 10 | 07,10 2018.01.01 | 17,10 2018.01.01 | В | 10 | ВЛ 10 кВ, ТП-400 Лесозавод |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | ООО "АСЭП" | №1 2018-01-01 | 3.4.12.2 | 4.12,4.6 | 1
2 | ООО «Архэнергия» Плесецкий район | ВЛ | ЛПХ | 10 | 08,26 2018.01.25 | 12,26 2018.01.25 | В | 4 | ВЛ 10 кВ, ТП-400 Лесозавод |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | ООО "АСЭП" | №2 2018-01-25 | 3.4.12.2 | 4.11,4.6 | 1
3 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | Нижнее Ладино фидер 0,4-01 | 0.4 | 09,20 2018.01.27 | 12,20 2018.01.27 | В | 3 | ВЛ 0.4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | №3 2018-04-27 | 3.4.12.2 | 4.12,4.6 | 1
4 | ООО «Архэнергия» | ВЛ | Нижнее Ладино фидер 0,4-01 | 0.4 | 09,05 2018.04.08 | 10,40 2018.04.08 | В | 1.58 | ВЛ 0.4 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | 4 2018-04-08 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
5 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | Берег | 0.4 | 10,10 2018.04.22 | 11,40 2018.04.22 | В | 1.5 | ВЛ 0.4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |  | 5 2018-04-22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
6 | ООО «Архэнергия» | ВЛ | Берег | 0.4 | 10,50 2018.05.07 | 12,25 2018.05.07 | В | 1.58 | ВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |  | 5 2018-04-22 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
7 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | 36-04 | 10 (10.5) | 16,40 2018.07.26 | 21,20 2018.07.26 | В | 4.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ фидер 36-04 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 |  | 6 2018-07-26 | 3.4.14 | 4.21 | 1
8 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 16,30 2018.08.22 | 23,20 2018.08.22 | В | 6.83 | КВЛ 10 (10.5) кВ ф.36-02 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | №7 от 23.08.2018 | 3.4.12 | 4.11 | 1
9 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 17,10 2018.08.22 | 18,40 2018.08.22 | В | 1.5 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50 |  | 8 2018-08-23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1
10 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | Берег | 0.38 | 11,10 2018.08.27 | 12,20 2018.08.27 | В | 1.17 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55 |  | 9 2018-08-27 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
11 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 15,40 2018.09.07 | 15,41 2018.09.07 | В | 0.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 100 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 11 2018-09-07 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | фидер 0,4-01-81 | 0.38 | 05,10 2018.09.24 | 06,15 2018.09.24 | В | 1.08 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 |  | 12 2018-09-24 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
13 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,04 2018.10.06 | 13,52 2018.10.06 | В | 1.8 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ООО «АСЭП» | 13 2018-10-07 | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
14 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 15,31 2018.10.25 | 16,25 2018.10.25 | В | 0.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ООО «АСЭП» | 14 2018-10-26 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
15 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 16,03 2018.10.26 | 18,50 2018.10.26 | В | 2.78 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | ООО «АСЭП» | 15 2018-10-26 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1
16 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,10 2018.12.27 | 14,28 2018.12.27 | П | 5.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
17 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 14,30 2018.12.27 | 14,40 2018.12.27 | В | 0.17 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ООО «АСЭП» | 16 2018-12-27 | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
18 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 18,26 2018.12.27 | 21,06 2018.12.27 | В | 2.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | ООО «АСЭП» | 16 2018-12-27 | 3.4.7 | 4.12 | 1
19 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,05 2018.12.28 | 13,40 2018.12.28 | П | 4.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
20 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,05 2018.12.29 | 14,10 2018.12.29 | П | 5.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
21 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 15,04 2018.12.29 | 18,10 2018.12.29 | В | 3.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | ООО «АСЭП» | 17 2018-12-29 | 3.4.7 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь