## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год
ООО «Архэнергия»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Архэнергия» | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 06,20 2020.02.04 | 06,22 2020.02.04 | В | 0.03 | ВЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | ООО «АСЭП» | 1 2020-02-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ООО «Архэнергия» | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 07,07 2020.02.04 | 07,10 2020.02.04 | В | 0.05 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | ООО «АСЭП» | 2 2020-02-04 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 10,56 2020.02.04 | 12,00 2020.02.04 | В | 1.07 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |  | 3 2020-04-05 | 3.4.12.1 | 4.11 | 1
4 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-14 | 10 (10.5) | 04,10 2020.02.14 | 06,59 2020.02.14 | В | 2.82 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  | 4 2020-02-14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1
5 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-16 | 10 (10.5) | 04,10 2020.02.14 | 02,00 2020.02.15 | В | 21.83 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |  | 5 2020-02-15 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
6 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 04,15 2020.02.17 | 15,20 2020.02.17 | В | 11.08 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 6 2020-02-17 | 3.4.12.2 | 4.11 | 1
7 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | ф.0.4-02-81 | 0.38 | 23,00 2020.02.23 | 09,00 2020.02.24 | В | 10 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  | 7 2020-04-05 | 3.4.12.1 | 4.11 | 1
8 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 09,20 2020.05.13 | 12,14 2020.05.14 | В | 26.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ООО «АСЭП» | 8 2020-05-15 | 3.4.12.1 | 4.4 | 1
9 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 16,07 2020.06.18 | 21,45 2020.06.18 | В | 5.63 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 9 2020-06-18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
10 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 22,47 2020.07.08 | 18,28 2020.07.09 | В | 19.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ООО «АСЭП» | 10 2020-07-10 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
11 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 12,19 2020.08.29 | 17,10 2020.08.29 | В | 4.85 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | ООО «АСЭП»;Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 11 2020-08-29 | 3.4.9 | 4.17 | 1
12 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 18,45 2020.09.14 | 14,10 2020.09.15 | В | 19.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | ООО «АСЭП» | 12 2020-04-15 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
13 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 17,40 2020.10.28 | 11,30 2020.10.29 | В | 17.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ООО «АСЭП» | 13 2020-06-29 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
14 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 17,50 2020.10.28 | 10,26 2020.10.29 | В | 16.6 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |  | 15 2020-10-29 | 3.4.12.2 | 4.17 | 1
15 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-14 | 10 (10.5) | 06,38 2020.12.16 | 13,15 2020.12.16 | В | 6.62 | КЛ 10 (10.5) кВ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |  | 15 2020-12-16 | 3.4.12.5 | 4.11 | 1
16 | ООО «Архэнергия» Плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 18,38 2020.12.20 | 16,39 2020.12.21 | В | 22.02 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ООО «АСЭП» | 16 2020-12-21 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь