## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО «Архэнергия»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-14 | 10 (10.5) | 00,20 2021.03.25 | 13,45 2021.03.25 | В | 13.42 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |  | 1 2021-03-25 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 15,59 2021.04.20 | 11,03 2021.04.21 | В | 19.07 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ООО «АСЭП» | 2 2021-04-21 | 3.4.7.4 | 4.17 | 1
3 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 10,49 2021.05.12 | 01,58 2021.05.13 | В | 15.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ООО «АСЭП» | 3 2021-05-13 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
4 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 06,01 2021.05.17 | 09,57 2021.05.17 | В | 3.93 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | ООО «АСЭП»;Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 4 2021-05-17 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
5 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 11,21 2021.05.28 | 18,42 2021.05.28 | В | 7.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ООО «АСЭП» | 5 2021-08-28 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
6 | ООО «Архэнергия» Котласский район | ВЛ | ф.0.4-02-85 | 0.38 | 13,00 2021.06.17 | 14,50 2021.06.17 | В | 1.83 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |  | 6 2021-06-17 | 3.4.8.5 | 4.11 | 1
7 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 21,30 2021.07.18 | 23,20 2021.07.18 | В | 1.83 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |  | 7 2021-07-19 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
8 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 14,40 2021.07.23 | 17,30 2021.07.23 | В | 2.83 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |  | 8 2021-07-23 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
9 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-15 | 10 (10.5) | 12,20 2021.09.05 | 17,10 2021.09.05 | В | 4.83 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |  | 9 2021-09-05 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1
10 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 15,00 2021.09.05 | 17,05 2021.09.05 | В | 2.08 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |  | 10 2021-09-05 | 3.4.8.3 | 4.11 | 1
11 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 06,58 2021.11.01 | 09,34 2021.11.01 | В | 2.6 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 11 2021-11-01 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1
12 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 09,00 2021.11.02 | 12,00 2021.11.02 | П | 3 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 10,00 2021.11.25 | 12,00 2021.11.25 | П | 2 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь