## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ООО «Архэнергия»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 11,30 2022.01.01 | 19,22 2022.01.01 | В |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» | 1 2022-01-01 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
2 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 23,25 2022.01.13 | 12,25 2022.01.14 | В |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» | 2 2022-01-14 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
3 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 10,15 2022.02.10 | 16,58 2022.01.10 | В |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» | 3 2022-02-10 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
4 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 09,03 2022.02.11 | 18,16 2022.01.11 | П |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» |  |  |  | 0
5 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 09,22 2022.02.12 | 17,14 2022.01.12 | П |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» |  |  |  | 0
6 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 08,52 2022.02.13 | 16,40 2022.01.13 | П |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» |  |  |  | 0
7 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 09,14 2022.02.14 | 16,04 2022.01.14 | П |  | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | ООО «АСЭП» |  |  |  | 0
8 | ООО «Архэнергия» приморский район | ВЛ | ф.13-7 | 0.38 | 07,37 2022.03.20 | 15,10 2022.03.20 | В | 7.55 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 4 2022-02-10 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
9 | ООО «Архэнергия» приморский район | КВЛ | ф.36-15 | 10 (10.5) | 12,05 2022.04.12 | 15,50 2022.04.12 | В | 3.75 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 5 2022-02-10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь