## 2017 год
| Наименование объекта | Наименование работ | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Ремонт
1 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29:16:191801:271 | ремонт КЛ 10 кВ (от ТП-5 до опоры №15 ВЛ 10 кВ ф.36-13) | Июль: 11.07.2017 г
2 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29-29-01/100/2010-051 | Замена опоры №58 ВЛ-10 кВ (фидеры 36-04, 36-14) | Май: 22.05.2017 г. с 9:00 до 19:00
3 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29:16:191801:271 | Замена опор № 27.1,27,28 и 29 ВЛ 10 кВ (ф.36-13); | Октябрь: 07.10.2017 г. с 9:00 до 15:00
4 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29-29-01/100/2010-051 | замена опоры №9 ВЛ 10 кВ (ф.36-04,14); | Октябрь: 06.10.2017 г
5 | ВЛ 0,4 кВ по пос. Тулубьево | ревизия рубильника в КТП | Август: 12.08.2017 года с 09:15 до 10:00
6 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29-29-01/100/2010-051 | замена опор №53,54,55 и 56 ВЛ 10 кВ (ф.36-04,14). | Декабрь: 25.12.2017 г. с 9:00 до 16:30
7 | ВЛ 0,4 кВ по пос. Тулубьево | ревизия выключателя нагрузки в КТП | Ноябрь: 10.11.2017 года с 10:00 до 13:00
8 | ВЛ 0,4 кВ по пос. Тулубьево | замена ВУ в доме №26 по ул Северная. | Декабрь: 27.12.2017 года с 09:00 до 12:00