Сводные данные о ремонтах на сетях ООО «Архэнергия» в 2017 году (за февраль)

Зона деятельности  пос. Летнеозерский

| № п/п | Объект, причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Время ввода в ремонт | Время вывода из ремонта | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии , кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.153-01(ЛПХ) отключился МВ на ПС 153 (токовая отсечка), причина отключения не выявлена | РПВ успешно | 09.02.2017 в 13:02 | 09.02.2017 в 13:14 | 43 |
| 2 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.153-01(ЛПХ) отключился МВ на ПС 153 (токовая отсечка), причина отключения не выявлена | РПВ успешно | 10.02.2017 в 06:35 | 10.02.2017 в 06:50 | 110 |