Сводные данные о ремонтах на сетях ООО «Архэнергия» в 2017 году (за март)

Зона деятельности  пос. Летнеозерский

| № п/п | Объект, причины аварии | Противоаварийные мероприятия | Время ввода в ремонт | Время вывода из ремонта | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии , кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.153-01(ЛПХ) отключился МВ на ПС 153 (токовая отсечка), упало дерево на провода в пролете опор №55-56 | Обход ВЛ с визуальным осмотром состояния трассы, убрали упавшее дерево в пролете опор №55-56 | 02.03.2017 в 08:40 | 02.03.2017 в 13:40 | 370 |