## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
ООО «Архэнергия»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 10,05 2019.01.11 | 13,59 2019.01.11 | В | 3.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | ООО «АСЭП» | 1 2019-01-11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
2 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,03 2019.01.14 | 15,22 2019.01.14 | П | 3.32 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
3 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,38 2019.01.17 | 14,55 2019.01.17 | П | 2.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
4 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,20 2019.01.18 | 15,34 2019.01.18 | П | 3.23 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
5 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,49 2019.01.22 | 15,40 2019.01.22 | П | 2.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
6 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,08 2019.01.23 | 14,41 2019.01.23 | П | 2.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
7 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 11,52 2019.01.24 | 16,12 2019.01.24 | П | 4.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
8 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 11,54 2019.01.25 | 14,25 2019.01.25 | П | 2.52 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
9 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,57 2019.01.29 | 16,04 2019.01.29 | П | 6.12 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
10 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 05,05 2019.01.30 | 14,22 2019.01.31 | В | 33.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164 | ООО «АСЭП» | 1 2019-01-11 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
11 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,11 2019.02.05 | 16,02 2019.02.05 | П | 3.85 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
12 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,26 2019.02.06 | 15,57 2019.02.06 | П | 3.52 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
13 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,04 2019.02.08 | 15,59 2019.02.08 | П | 3.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
14 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 02,35 2019.02.10 | 14,06 2019.02.10 | В | 11.52 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | ООО «АСЭП» | 3 2019-02-10 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
15 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,06 2019.02.13 | 16,43 2019.02.13 | П | 4.62 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
16 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,20 2019.02.14 | 16,10 2019.02.14 | П | 3.83 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
17 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 12,01 2019.02.15 | 16,07 2019.02.15 | П | 4.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
18 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 11,55 2019.03.06 | 14,20 2019.03.06 | П | 2.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
19 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 17,40 2019.03.06 | 17,40 2019.03.06 | В | 0 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4 2019-03-06 | 3.4.8,3.4.8.1 | 4.14 | 1
20 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,16 2019.03.13 | 14,28 2019.03.13 | П | 5.2 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
21 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,00 2019.03.14 | 13,36 2019.03.14 | П | 4.6 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
22 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 04,37 2019.03.17 | 15,30 2019.03.17 | В | 10.88 | КВЛ 10 (10.5) кВ концевая муфта КЛ 10 кВ яч.3 в РУ 10 кВ ТП-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35 |  | 5 2019-03-17 | 3.4.8.1 | 4.11 | 1
23 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-13 | 10 (10.5) | 04,30 2019.03.30 | 12,00 2019.03.30 | В | 7.5 | КВЛ 10 (10.5) кВ | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 69 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 6 2019-04-30 | 3.4.8.1 | 4.21 | 1
24 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-02 | 10 (10.5) | 04,30 2019.03.30 | 12,50 2019.03.30 | В | 8.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | ООО «АСЭП»;ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 7 2019-03-30 | 3.4.8.1 | 4.21 | 1
25 | ООО «Архэнергия» Приморский район | КВЛ | ф.36-04 | 10 (10.5) | 04,30 2019.03.30 | 12,50 2019.03.30 | В | 8.33 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 |  | 8 2019-03-30 | 3.4.8.1 | 4.21 | 1
26 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 09,20 2019.03.30 | 13,00 2019.03.30 | В | 3.67 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ООО «АСЭП» | 9 2019-03-30 | 3.4.8.1 | 4.12 | 1
27 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,40 2019.04.18 | 15,58 2019.04.18 | П | 6.3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
28 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,36 2019.04.19 | 14,30 2019.04.19 | П | 4.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
29 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,17 2019.04.26 | 14,17 2019.04.26 | П | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
30 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,16 2019.04.30 | 14,09 2019.04.30 | П | 4.88 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
31 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | фидер 36-02 | 10 (10.5) | 12,10 2019.05.06 | 16,05 2019.05.06 | П | 3.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
32 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | фидер 36-13 | 10 (10.5) | 11,00 2019.05.07 | 15,00 2019.05.07 | П | 4 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1
33 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,11 2019.05.15 | 16,06 2019.05.15 | П | 6.92 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
34 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,25 2019.05.16 | 17,10 2019.05.16 | П | 7.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
35 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,20 2019.06.25 | 16,46 2019.06.25 | П | 7.43 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
36 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,15 2019.06.26 | 16,32 2019.06.26 | П | 7.28 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
37 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,04 2019.06.27 | 16,35 2019.06.27 | П | 7.52 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
38 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | фидер ЛПХ | 10 (10.5) | 09,53 2019.06.28 | 16,12 2019.06.28 | П | 6.32 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ООО «АСЭП» |  |  |  | 1
39 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | фидер 36-04 | 10 (10.5) | 12,40 2019.09.10 | 15,40 2019.09.10 | П | 3 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
40 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | фидер 36-13 | 10 (10.5) | 12,25 2019.09.29 | 15,50 2019.09.29 | П | 3.42 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 45 | ООО «АСЭП»; ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" | 10 2019-09-29 | 3.4.8.1 | 4.21 | 1
41 | ООО «Архэнергия» Приморский район | ВЛ | фидер 36-02 | 10 (10.5) | 11,20 2019.09.30 | 16,20 2019.09.30 | П | 5 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 38 | ООО «АСЭП»; ПАО «МРСК Северо-Запада» - филиал "Архэнерго" |  |  |  | 1
42 | ООО «Архэнергия» плесецкий район | ВЛ | ф.ЛПХ | 10 (10.5) | 13,11 2019.10.04 | 15,30 2019.10.05 | В | 26.32 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | ООО «АСЭП» | 10 2019-10-04 | 3.4.8.5 | 4.16 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь