## 2019 год
| Наименование объекта | Наименование работ | январь | февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Ремонт
1 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29:16:191801:271 | замена опоры №52 ВЛ-10 кВ ф.36-02 | bar: Октябрь
2 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29:16:191801:271 | замена ЛР-1 на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.36-13 | bar: Май
3 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29:16:191801:271 | замена ЛР-18 на опоре №70 ВЛ-10 кВ ф.36-02 | bar: Май
4 | Линия электропередач 10 кВ в д. Рикасиха Приморского района Архангельской области с кадастровым номером 29-29-01/100/2010-051 | Замена опоры №59 ВЛ-10 кВ (фидеры 36-04,14) | bar: Сентябрь
5 | ВЛ 10 кВ ф.ЛПХ от п. Обозерский до п. Летнеозерский Плесецкого района Архангельской области | замена опор с подвеской проводов и утановкой изоляторов (опоры №41 - 96 ) | bar: январь to март
6 | ВЛ 10 кВ ф.ЛПХ от п. Обозерский до п. Летнеозерский Плесецкого района Архангельской области | замена опор с подвеской проводов и утановкой изоляторов (опоры №1 - 40 ) | bar: Май to Июнь